## Slide 1
SHIFT
Relatório Mensal de Tarefas
Maio / 2026 · Relatório Completo
Shift Pulse Pela Vida | FUNFARME
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Emitido em: 27/05/2026

## Slide 2
Sumário Executivo — Maio 2026
🔵 Shift LIS
16 máscaras criadas. Rotas de amostras reconfiguradas — carga equilibrada entre Cobas PRO I e II. Parâmetro 'Outros' configurado para urinálise (Trichomonas).
🟢 Municípios
6 municípios atendidos: Ubarana, Bálsamo, Paulo de Faria, Mendonça, Adolfo e Mirassol — instalações de Shift, SoulMV e VPN concluídas.
🟡 Redes / Servidores
Scripts criados (SRV-SHIFTAUTOMA e SRV-TS). Política de grupo reduziu uso do servidor de 82% → 48%. Novo SRV-TS02 em nuvem entregue.
🔴 Incidentes
2 incidentes resolvidos: lentidão na triagem (S1) e 177 exames na fila de erro por incompatibilidade de integração (S4).

## Slide 3
Indicadores — Maio 2026
9
Tarefas
Concluídas
16
Máscaras
Criadas
6
Municípios
Atendidos
2
Incidentes
Resolvidos
3
Scripts /
Servidores
Linha do Tempo
S1
Incidente LIS
Scripts
Cobas 6500
S2
ABL-800
SRV-TS GPO
S3
Rotas
Municípios
SRV-TS02
S4
Cobas Outros
177 Exames
Integração

## Slide 4
Shift LIS
S1
🚨 Incidente — Lentidão na Triagem (09/05) · 38 min · Causa: tabelas de seletividade desatualizadas · ✅ Resolvido
🔄 S3 — Reconfiguração de Rotas de Amostras (18/05)
Cobas PRO II: rota composta (bioquímica + imunologia).
Cobas PRO I: rota individual — apenas bioquímica.
Triagem repetida habilitada via Cobas P-512 — trabalho manual eliminado.
Configuração testada, validada pela Shift e em uso.
S4
🔬 Cobas 6500 — Parâmetro 'Outros' configurado (27/05): permite identificar Trichomonas (resultado positivo = 6 anormalidades possíveis). ✅
S2
📅 Reunião de Rota de Amostras (15/05) — alinhamento entre analista Shift, TI e coordenação do laboratório.

## Slide 5
Shift Integração / Automação
🔗 Integração S2 — HEM+IPF — Conflito de Duplicidade (13/05)
IPF relativo e absoluto não exibidos no laudo. Causa identificada e corrigida após testes. ✅ Concluído
🚨 Integração S4 — 177 Exames na Fila de Erro (25/05)
Causa: alteração no usuário PATRICIA.0667 gerou incompatibilidade na integração entre sistemas.
177 exames ficaram na fila de erro sem exportação correta para a Shift.
Correção feita diretamente no banco de dados.
Resultado: todos os 177 exames migraram com sucesso para o MV. ✅
⚙️ Automação S2 — ABL-800 (14/05)
Gasômetro trocado com HCM.
Config: ABL 800-7 | Porta: 2110
Etiqueta atualizada. ✅
🔬 Automação S2-S4 — Cobas 6500 (15/05→27/05)
Parâmetro 'Outros' configurado para urinálise (concluído em S4). Permite detecção de Trichomonas. ✅

## Slide 6
Municípios — Maio 2026
🏙️ Bálsamo
S1 → S2
Sistemas: Shift + Impressora
Guia de termos enviado (S1). Instalação física do sistema Shift e impressora de etiquetas concluída (S2).
🏙️ Paulo de Faria
S1 → S3
Sistemas: Shift + SoulMV + VPN
Termos corrigidos e recebidos. Instalação completa concluída (S3 — 21/05).
🏙️ Mendonça
S1 → S3
Sistemas: Shift + SoulMV + VPN
Termos recebidos. Instalação concluída (S3). Usuários pendentes de liberação jurídica.
🏙️ Adolfo
S1 → S3
Sistemas: Shift + SoulMV + VPN
Termos recebidos, usuários Shift criados. Instalação completa concluída (S3 — 21/05).
🏙️ Mirassol
S1
Sistemas: Shift + SoulMV + VPN
Usuários VPN criados. Postos Ruilândia e PROSAD operacionais.
6 municípios atendidos em maio — Shift, SoulMV e VPN implantados com sucesso.
🏙️ Ubarana
S3 → S4
Sistemas: Shift + SoulMV + VPN
Todos usuários criados. Instalação completa concluída (S3)

## Slide 7
Redes / Servidores
S1
SRV-SHIFTAUTOMA
Script de backup semanal automático das imagens dos Cobas 6500 I e II. Libera espaço em disco e organiza arquivos de forma consistente.
S1
SRV-TS — Script de Estatísticas
Coleta e armazena estatísticas de uso por usuário a cada 1 hora. Base para análise de capacidade.
S2
SRV-TS — Política de Grupo
Sessões ociosas encerradas automaticamente após 30 minutos. Resultado: uso médio de 82% → 48%, picos de 59%.
S3
SRV-TS02 — Servidor em Nuvem (22/05)
Novo servidor para acesso remoto ao MV pelos municípios. IP: 10.10.10.125 (TS02) | 10.10.10.124 (TS). Pronto para uso.

## Slide 8
SRV-TS — Impacto / Equipamentos
82%
Média
Antes
48%
Média
Depois
59%
Pico
Depois
-41%
Redução
Relativa
Equipamentos / Dispositivos e Laboratoriais
S1
Cobas 6500 I e II
Atualização de software concluída. Pastas de microscopias reorganizadas por equipamento. ✅
S2
Computador — Microbiologia
Substituição do computador no setor de microbiologia concluída com sucesso em 15/05. ✅

## Slide 9
Shift
Maio de 2026 encerrado.
Alto volume de entregas. Sistemas estáveis. Municípios integrados.
9 tarefas concluídas
16 máscaras criadas
6 municípios atendidos
2 incidentes resolvidos
3 scripts / servidores
Pedro Santana - FUNFARME · Maio / 2026