## Slide 1
FUNFARME
Relatório Mensal de TI
Semanas 2 e 3 · Compilado · Maio / 2026
Shift Pulse Pela Vida | FUNFARME
Emitido em: 22/05/2026

## Slide 2
Sumário Executivo
🔄 Rotas reconfiguradas no Shift LIS
Solução definitiva para desequilibrio entre Cobas PRO I e II; triagem repetida habilitada.
📉 SRV-TS: consumo 82% → 48%
Política de encerramento de sessões ociosas aplicada com impacto expressivo e imediato.
🏙️ 4 municípios com instalação concluída
Balsamo (S2) + Paulo de Faria, Mendonca e Adolfo (S3) receberam Shift, SoulMV e VPN.
🔌 ABL-800 reconfigurado
Gasometro trocado e interfaceamento refeito. Config.: ABL 800-7 / Porta 2110.

## Slide 3
Shift LIS — Mascaras Criadas
Mascara / Exame | Data | Semana | Status
Cromogranina A | 12/05 | S2 | Concluído
INV16 - PCR Quantitativo (inversao cromossomo 16) | 12/05 | S2 | Concluído
AAPLA - Anticorpos Anti-coagulantes IgG / IgM | 13/05 | S2 | Concluído
WHTLV - HTLV I e II Western Blot | 14/05 | S2 | Concluído
FISH 11 e 14 | 18/05 | S3 | Concluído
Mascara / Exame
Data
Semana
Status
📅 Reunião de Rota de Amostras — 15/05
Alinhamento entre analista Shift, TI e coordenação do laboratório sobre configurações de rota. Concluído.

## Slide 4
Shift LIS — Reconfiguração de Rotas
18/05/2026 (S3) · Solução definitiva para distribuição de carga entre Cobas PRO I e II
Cobas PRO II
Antes
Superutilizado (bioquimica + imunologia)
Depois
Rota composta: bioquimica + imunologia
Cobas PRO I
Antes
Ocioso — sem uso efetivo
Depois
Rota individual: apenas bioquimica
Triagem repetida
Antes
Não disponível
Depois
Habilitada via Cobas P-512
Trabalho manual
Antes
Necessario pelos colaboradores
Depois
Eliminado

## Slide 5
Shift Integração / Shift Automação
🔗 Shift Integração — HEM+IPF — Conflito de Duplicidade (13/05)
Problema:
Laudo HEM+IPF com conflito de duplicidade; IPF relativo e absoluto não exibidos
Ação:
Origem do erro identificada e corrigida após testes
Status:
Concluído ✅
⚙️ ABL-800 (14/05)
Gasometro trocado com unidade do HCM.
Interfaceamento reconfigurado com sucesso.
Configuração: ABL 800-7 | Porta: 2110.
Etiqueta de identificação atualizada.
🔬 Cobas 6500 — Campos Urina (15/05)
Adicionar campos 'Outros' e 'Esperma' para urinalise.
Analisando documentos de configuração para identificar parametros de envio.
Em andamento

## Slide 6
Municípios — Instalações S2 e S3
🏙️ Bálsamo
S2 — 13/05
Sistemas: Shift + Impressora de etiquetas
Instalação fisica realizada no município.
Concluído ✅
🏙️ Paulo de Faria
S3 — 21/05
Sistemas: SoulMV + VPN + Shift
Instalação concluída após recepcao dos termos corrigidos.
Concluído ✅
🏙️ Mendonça
S3 — 21/05
Sistemas: SoulMV + VPN + Shift
Instalação concluída; usuarios a serem criados pendentes aguardando jurídico.
Concluído ✅
🏙️ Adolfo
S3 — 21/05
Sistemas: SoulMV + VPN + Shift
Instalação concluída; usuarios Shift ja criados anteriormente.
Concluído ✅

## Slide 7
Redes / Servidores — SRV-TS
Análise de uso e aplicação de política de grupo — Semana 2
82%
Média de Uso
Antes
48%
Média de Uso
Depois
59%
Pico Máximo
Depois
-41%
Redução
Relativa
Benefícios da Política de Grupo Aplicada:
Detecção e logoff automático de usuarios inativos por 30 minutos.
Liberação de RAM, CPU, sessões RDP abertas e processos presos.
Melhora de desempenho e estabilidade do ambiente RDS.
Controle de licenciamento e sessões simultâneas.

## Slide 8
Equipamentos e Pendências
💻 Equipamentos / Dispositivos — Troca de Computador na Microbiologia (15/05)
Substituição do computador no setor de microbiologia concluída com sucesso.
Concluído ✅
Pendências para Semanas Seguintes
Cobas 6500 - Shift Automação: Concluir adição dos campos 'Outros' e 'Esperma' para urinálise.
Media
Bálsamo: Acompanhar resposta ao e-mail com guia de preenchimento de termos.
Baixa

## Slide 9
FUNFARME
Semanas 2 e 3 concluídas.
Acompanhamento continuo em andamento.
Relatório gerado pela equipe de TI — FUNFARME · Maio / 2026